## Lotto 1
Lotto 1 - Defibrillatore biventricolare (CRT-D) fascia media
| Richiesta di approvvigionamento |  |  |  | FORNITORE: Medtronic Italia Spa
| ID Ordinativo di Fornitura |  |  |  | PROC. N. 1548190 - ODF N. 9054317
| CIG Ordinativo di Fornitura |  |  |  | CIG DI GARA B439EA1078
| Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante |  |  |  | ASL 8 DI CAGLIARI
| Nome ufficio (Referente autorizzato a emettere l'approvvigionamento) |  |  |  | SC.ACQUISTI BENI E SERVIZI (RUP ALICE MATTEU)
| Informazioni di consegna |  |  |  | L.1-Defibrillatori biventricolari (CRT-D) fascia MEDIA -4° AGGIUDICATARIO
| Descrizione | Marca | Codici Sisar | CND | Modello | Codice fornitore | Prezzo unitario offerto | Quantità BIENNALE ASL Cagliari | Importo complessivo
| Defibrillatore biventricolare (CRT-D) fascia media | Crome™ HF Quad CRT-D MRI SureScan™ DTPC2QQ | 1660585 1660587 1660588 1660585 | J01050301 | Defibrillatore cardioversore impiantabile a compatibilità RM condizionata con terapia di resincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™ e telemetria wireless Bluetooth® (DDE-DDDR) Certificato CE: CE-G120397091393_MDR Allegato II/2,G700397091439 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00649752 Numero di repertorio: 2515621/R CND: J01050301 | DTPC2QQ DTPC2D4 DTPC2Q1 DTPC2QQ | 9500 | 8 | 76000 | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure Sense MRI | 1151198 | J0190010102 | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587821/R CND: J0190010102 | 457445 | 130 | 8 | 1040 | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure Sense MRI | 1624296 | J0190010102 | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi- lunghezza 53 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587844/R CND: J0190010102 | 457453 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI SureScan | 1580219 | J0190010102 | Elettrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587732/R CND: J0190010102 | 407635 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1383621 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587787/R CND: J0190010102 | 407645 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1383622 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587788/R CND: J0190010102 | 407652 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1624312 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587885/R CND: J0190010102 | 5076-35 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1580201 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587896/R CND: J0190010102 | 5076-45 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1580202 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587897/R CND: J0190010102 | 5076-52 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S | 1660567 | J019001020101 | Elettrocatetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm Misura: 55 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664927/R CND: J019001020101 | 6935M55 | 550 | 8 | 4400 | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S | 1152722 | J019001020101 | Elettrocatetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm Misura: 62 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664944/R CND: J019001020101 | 6935M62 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M | 1660568 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 55 Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664962/R CND: J019001020102 | 6946M55 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M | 1660583 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 62 Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664982/R CND: J019001020102 | 6946M62 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro Secure DF-4 | 1660584 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm Misura: 55 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2665058/R CND: J019001020102 | 6947M55 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro Secure DF-4 | 1660569 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm Misura: 62 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024,DoC- Sprint Quattro Secure MRI SureScan Model 6947 Numero di repertorio: 2665065/R CND: J019001020102 | 6947M62 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ | 1660581 | J019001020101 | Elettrocatetere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664672/R CND: J019001020101 | 693558 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ | 1660564 | J019001020101 | Elettrocatetere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664723/R CND: J019001020101 | 693565 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™ | 1660570 | J019001020102 | Elettrocatetere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664993/R CND: J019001020102 | 694758 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™ | 1383615 | J019001020102 | Elettrocatetere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664998/R CND: J019001020102 | 694765 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ | 1158546 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | 429878 | 550 | 8 | 4400 | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ | 1158547 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | 429888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Performa S | 1158548 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | 459878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Performa S | 1319323 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | 459888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 1158552 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | 439878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 1158565 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | 439888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability | 1475115 | J0190010103 | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391315/R- CND: J0190010103 | 419678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability | 1475116 | J0190010103 | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391316/R- CND: J0190010103 | 419688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Plus | 133710 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | 429678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain ability Plus | 133711 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | 429688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Straight | 133713 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | 439678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Straight | 133712 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | 439688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 1383624 | J0190010103 | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 78cm Certificato CE: CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II,CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2 Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418467/R CND: J0190010103 | 479878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 1383636 | J0190010103 | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, lunghezza 88cm Certificato CE: CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2,CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418478/R CND: J0190010103 | 479888 | 550 |  |  | A501010601
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS7 | 1580221 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS7 - 7 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS7 | 0 | 8 | 0 | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS9 | 1580222 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS9 - 9 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS9 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS11 | 1660941 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS11 – 11 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS11 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL7 | 1660957 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL7 - 7 fr - 23 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SSL7 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL9 | #N/A | #N/A | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL9 - 9 fr - 23 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SSL9 | 0 |  |  | #N/A
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405752 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MB2 | 0 | 8 | 0 | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405747 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-45S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405748 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-50S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405749 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-57S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405728 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Amplatz, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 com Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-AM | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405750 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-EH | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405729 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose Right, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MPR | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405751 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-EHXL | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1660572 | J0190010103 | Sistema di introduzione a guide preformate (MB2 e Extended Hook) per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | 6250VIC | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405755 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MPX | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1508764 | J0190010103 | Sistema di introduzione a guide dritte per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | 6250VIS | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405753 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MB2X | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405754 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MP | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405746 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva 3D, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-3D | 0 |  |  | A501010601
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405731 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130 | 0 | 8 | 0 | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405760 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130L | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405761 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. -Misura: 57 cm - Curva distale 130° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130P | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405756 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90 | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405757 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90L | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405758 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90P | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405730 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90S | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405759 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90SP | 0 |  |  | A501010603
| ********Monitoraggio remoto | MyCareLink Heart Patient Application | 1666017 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Servizio di monitoraggio remoto per i dispositivi Medtronic con tecnologia BlueSync. | OTHA4-MCLH27000 (CON IVA AL 22%) * | 290 | 4 | 1160 | A501010801
| Monitoraggio remoto | MONITOR 24960 MYCARELINK RELAY | 1577624 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Patient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto. | 24960 | 290 | 4 | 1160 | A501010801
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 87000 |  | #REF!
[9 empty] | 8700 | 91350 | 3654 | 95004
4350
Note all'ordine:
| ODF X APPROVVIGIONAMENTO BIENNALE - DISPOSITIVI OPZIONALI ACQUISIBILI CON IL 10% DELL'IMPORTO ODF = SI (SOLO ACCESSORI ) | [7 empty] | 219186 | 8767.44 | 227953.44
| accessori lotto 1 - CROME CRTD | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660574 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 59 cm | 383059 | 500 | 11 | 5500 | A501010601
|  | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660575 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 69 cm | 383069 | 500 |  | 0 | A501010601
|  | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660565 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 74 cm | 383074 | 500 |  | 0 | A501010601
|  | Sistema di rilascio C315HIS | 1660576 | J01900199 | Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. | C315HIS02 | 100 | 12 | 1200 | A501010601
|  | SelectSite | 1660837 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per selectsecure 383059 | C304S5906 | 100 | 12 | 1200 | A501010601
|  | SelectSite | 1660838 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr | C304L6906 | 100 |  |  | A501010601
|  | SelectSite® C304-HIS | 1624304 | J01900199 | Catetere orientabile monouso per il posizionamento di dispositivi transvenosi all'interno o in prossimità del fascio di His. | C304-HIS | 100 |  |  | A501010601
|  | SelectSite | 1660857 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per Selectsecure 383074 | C304XL7405 | 100 |  |  | A501010601
|  | Kit accessori per elettrocatetere | 1660597 | J01900180 | Accessori per catetere con connessione DF-4 | 6056M | 100 | 8 | 800 | A501010601
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 8700
| *********Monitoraggio remoto OTHA4-MCLH27000 (HA IVA AL 22%) * | MyCareLink Heart Patient Application | 1666017 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Servizio di monitoraggio remoto per i dispositivi Medtronic con tecnologia BlueSync. | OTHA4-MCLH27000 (CON IVA AL 22%) * | 290 | 4 | 1160

## Lotto 2
Lotto 2 - Defibrillatore biventricolare (CRT-D) fascia avanzata
| Richiesta di approvvigionamento |  |  |  | FORNITORE: Medtronic Italia Spa
| ID Ordinativo di Fornitura |  |  |  | PROC. N. 1548288 - ODF N. 9054425
| CIG Ordinativo di Fornitura |  |  |  | CIG DI GARA B439EA214B
| Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante |  |  |  | ASL 8 DI CAGLIARI
| Nome ufficio (Referente autorizzato a emettere l'approvvigionamento) |  |  |  | SC.ACQUISTI BENI E SERVIZI (RUP ALICE MATTEU)
| Informazioni di consegna |  |  |  | L.2-Defibrillatori biventricolari (CRT-D) fascia AVANZATA - 4° AGGIUDICATARIO
| Descrizione | Marca | Codici Sisar | CND | Modello | Codice fornitore | Prezzo unitario offerto | Quantità BIENNALE ASL Cagliari | Importo complessivo
| Defibrillatore biventricolare (CRT-D) fascia avanzata | Cobalt™ HF Quad CRT-D MRI SureScan™ DTPB2QQ | 1598597 1624263 1624249 1624262 | J01050301 | Defibrillatore cardioversore impiantabile a compatibilità RM condizionata con terapia di resincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™ e telemetria wireless Bluetooth® (DDE-DDDR) Certificato CE: CE-G120397091393_MDR Allegato II/2,G700397091439 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00649752 Numero di repertorio: 2511276/R CND: J01050301 | DTPB2QQ DTPB2Q1 DTPB2D4 DTPB2D1 | 11200 | 8 | 89600 | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure Sense MRI | 1151198 | J0190010102 | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587821/R CND: J0190010102 | 457445 | 130 | 8 | 1040 | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure Sense MRI | 1624296 | J0190010102 | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi- lunghezza 53 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587844/R CND: J0190010102 | 457453 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI SureScan | 1580219 | J0190010102 | Elettrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587732/R CND: J0190010102 | 407635 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1383621 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587787/R CND: J0190010102 | 407645 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1383622 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587788/R CND: J0190010102 | 407652 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1624312 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587885/R CND: J0190010102 | 5076-35 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1580201 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587896/R CND: J0190010102 | 5076-45 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1580202 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587897/R CND: J0190010102 | 5076-52 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S | 1660567 | J019001020101 | Elettrocatetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 55cm Misura: 55 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664927/R CND: J019001020101 | 6935M55 | 550 | 8 | 4400 | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S | 1152722 | J019001020101 | Elettrocatetere tripolare con connettore DF-4 - singolo coil (RV) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore DF-4 - Lunghezza 62cm Misura: 62 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664944/R CND: J019001020101 | 6935M62 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M | 1660568 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 55 Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664962/R CND: J019001020102 | 6946M55 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro™ MRI SureScan™ 6946M | 1660583 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio passivo a barbe - alta impedenza - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - connettore Quadripolare in linea(DF4–LLHH) - Lunghezza 62 Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664982/R CND: J019001020102 | 6946M62 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro Secure DF-4 | 1660584 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 55 cm Misura: 55 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2665058/R CND: J019001020102 | 6947M55 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | Sprint Quattro Secure DF-4 | 1660569 | J019001020102 | Elettrocatetere quadripolare con connettore DF-4 - doppio coil (RV+SVC) - silicone - fissaggio attivo a vite - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - rilascio di steroide - sensing bipolare “vero” (tip/ring) - 8,6 Fr - tecnologia multi-lume - Lunghezza 62 cm Misura: 62 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024,DoC- Sprint Quattro Secure MRI SureScan Model 6947 Numero di repertorio: 2665065/R CND: J019001020102 | 6947M62 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ | 1660581 | J019001020101 | Elettrocatetere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 58 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664672/R CND: J019001020101 | 693558 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE S MRI™ SURESCAN™ | 1660564 | J019001020101 | Elettrocatetere ventricolare, tripolare, a rilascio di steroide, a vite e a compatibilità RM condizionata con elettrodo a coil per la defibrillazione RV con connessione IS1/DF1 lunghezza 65 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664723/R CND: J019001020101 | 693565 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™ | 1660570 | J019001020102 | Elettrocatetere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/2x DF1 lunghezza 58 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664993/R CND: J019001020102 | 694758 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | SPRINT QUATTRO SECURE MRI™ SURESCAN™ | 1383615 | J019001020102 | Elettrocatetere ventricolare, a vite, quadripolare, a rilascio di steroide, a compatibilità RM condizionata, con elettrodi a coil per la defibrillazione nel ventricolo destro (RV) e nella vena cava superiore (SVC) con connessione IS1/ 2xDF1 lunghezza 65 cm Certificato CE: 2250280TD07 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00404024 Numero di repertorio: 2664998/R CND: J019001020102 | 694765 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ | 1158546 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | 429878 | 550 | 8 | 4400 | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ | 1158547 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | 429888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Performa S | 1158548 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | 459878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Performa S | 1319323 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | 459888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 1158552 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | 439878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 1158565 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | 439888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability | 1475115 | J0190010103 | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391315/R- CND: J0190010103 | 419678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability | 1475116 | J0190010103 | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391316/R- CND: J0190010103 | 419688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Plus | 133710 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | 429678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain ability Plus | 133711 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | 429688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Straight | 133713 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | 439678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Straight | 133712 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | 439688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 1383624 | J0190010103 | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 78cm Certificato CE: CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II,CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2 Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418467/R CND: J0190010103 | 479878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 1383636 | J0190010103 | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, lunghezza 88cm Certificato CE: CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2,CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418478/R CND: J0190010103 | 479888 | 550 |  |  | A501010601
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS7 | 1580221 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS7 - 7 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS7 | 0 | 8 | 0 | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS9 | 1580222 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS9 - 9 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS9 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS11 | 1660941 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS11 – 11 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS11 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL7 | 1660957 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL7 - 7 fr - 23 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SSL7 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL9 | #N/A | #N/A | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL9 - 9 fr - 23 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SSL9 | 0 |  |  | #N/A
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405752 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MB2 | 0 | 8 | 0 | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405747 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-45S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405748 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-50S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405749 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-57S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405728 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Amplatz, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 com Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-AM | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405750 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-EH | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405729 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose Right, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MPR | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405751 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-EHXL | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1660572 | J0190010103 | Sistema di introduzione a guide preformate (MB2 e Extended Hook) per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | 6250VIC | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405755 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MPX | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1508764 | J0190010103 | Sistema di introduzione a guide dritte per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | 6250VIS | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405753 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MB2X | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405754 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MP | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405746 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva 3D, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-3D | 0 |  |  | A501010601
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405731 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130 | 0 | 8 | 0 | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405760 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130L | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405761 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. -Misura: 57 cm - Curva distale 130° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130P | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405756 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90 | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405757 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90L | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405758 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90P | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405730 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90S | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405759 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90SP | 0 |  |  | A501010603
| Sistema di monitoraggio remoto ****** | MyCareLink Heart Patient Application | 1666017 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Servizio di monitoraggio remoto per i dispositivi Medtronic con tecnologia BlueSync. | OTHA4-MCLH27000 (CON IVA AL 22%) * | 290 | 4 | 1160 | A501010801
| Sistema di monitoraggio remoto | MONITOR 24960 MYCARELINK RELAY | 1577624 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Patient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto. | 24960 | 290 | 4 | 1160 | A501010801
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 101760
[9 empty] | 10176 | 111936 | 4477.44 | 116413.44
5088
| *********Monitoraggio remoto OTHA4-MCLH27000 (HA IVA AL 22%) * | MyCareLink Heart Patient Application | 1666017 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Servizio di monitoraggio remoto per i dispositivi Medtronic con tecnologia BlueSync. | OTHA4-MCLH27000 (CON IVA AL 22%) * | 290 | 4 | 1160 | A501010801
Note all'ordine:
ODF X APPROVVIGIONAMENTO BIENNALE - DISPOSITIVI OPZIONALI ACQUISIBILI CON IL 10% DELL'IMPORTO ODF = SI (SOLO ACCESSORI E CON AVANZO )
| accessori lotto 2 | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660574 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 59 cm | 383059 | 500 | 8 | 4000 | A501010601
|  | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660575 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 69 cm | 383069 | 500 |  | 0 | A501010601
|  | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660565 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 74 cm | 383074 | 500 |  | 0 | A501010601
|  | Sistema di rilascio C315HIS | 1660576 | J01900199 | Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. | C315HIS02 | 100 | 8 | 800 | A501010601
|  | SelectSite | 1660837 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per selectsecure 383059 | C304S5906 | 100 | 8 | 800 | A501010601
|  | SelectSite | 1660838 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr | C304L6906 | 100 |  |  | A501010601
|  | SelectSite® C304-HIS | 1624304 | J01900199 | Catetere orientabile monouso per il posizionamento di dispositivi transvenosi all'interno o in prossimità del fascio di His. | C304-HIS | 100 |  |  | A501010601
|  | SelectSite | 1660857 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per Selectsecure 383074 | C304XL7405 | 100 |  |  | A501010601
|  | Kit accessori per elettrocatetere | 1660597 | J01900180 | Accessori per catetere con connessione DF-4 | 6056M | 100 | 8 | 800 | A501010601
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 5600

## Lotto 3
Lotto 3 - Pacemaker biventricolare (CRT-P) funzioni avanzate
| Richiesta di approvvigionamento |  |  |  | FORNITORE: Medtronic Italia Spa
| ID Ordinativo di Fornitura |  |  |  | PROC. N. 1548352 - ODF N. 9054520
| CIG Ordinativo di Fornitura |  |  |  | CIG di GARA B439EA321E
| Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante |  |  |  | ASL 8 DI CAGLIARI
| Nome ufficio (Referente autorizzato a emettere l'approvvigionamento) |  |  |  | SC.ACQUISTI BENI E SERVIZI (RUP ALICE MATTEU)
| Informazioni di consegna |  |  |  | L.3- Pacemaker biventricolari (CRT-P) funzioni avanzate - 2° AGGIUDICATARIO
| Descrizione | Marca | Codici Sisar | CND | Modello | Codice fornitore | Prezzo unitario offerto | Quantità annua ASL Cagliari | Importo complessivo
| Pacemaker biventricolare (CRT-P) funzioni avanzate | Serena™ Quad CRT-P MRI SureScan™ W4TR05 | 1660601 1383612 | J01010401 | Pacemaker a compatibilità RM condizionata con terapia di risincronizzazione cardiaca, tecnologia SureScan™, telemetria wireless Bluetooth® (OAE-DDDR), Optivol™2.0, PhysioCurve™, Complete Capture Management™, CardioSync™, MVP™Enhancements, VectorExpress™, AdaptivCRT™, MPP. Peso: 30g. Volume:20.5 cm³. Certificato CE: CE-G700397091414_MDR Allegato IX/9 - capo II,CE-G120397091393_MDR Allegato II/2 Dichiarazione: D00525791 Numero di repertorio: 2512433/R CND: J01010401 | W4TR05 W1TR05 | 2600 | 34 | 88400 | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure Sense MRI | 1151198 | J0190010102 | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587821/R CND: J0190010102 | 457445 | 130 | 34 | 4420 | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure Sense MRI | 1624296 | J0190010102 | Elettrocatetere preformato a J - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi- lunghezza 53 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587844/R CND: J0190010102 | 457453 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI SureScan | 1580219 | J0190010102 | Elettrocatetere dritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587732/R CND: J0190010102 | 407635 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1383621 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587787/R CND: J0190010102 | 407645 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1383622 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587788/R CND: J0190010102 | 407652 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1624312 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 35 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587885/R CND: J0190010102 | 5076-35 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1580201 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 45 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587896/R CND: J0190010102 | 5076-45 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere atriale | CapSure FixNovus MRI | 1580202 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III,2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587897/R CND: J0190010102 | 5076-52 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1624320 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587789/R CND: J0190010102 | 407658 | 130 | 34 | 4420 | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSure Sense MRI | 1624295 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - connettore IS1-Bi - lunghezza 52 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2586852/R CND: J0190010102 | 407452 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSure Sense MRI | 1224196 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio passivo a barbe - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) -connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587011/R CND: J0190010102 | 407458 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSure FixNovus MRI | 1580220 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 58 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587898/R CND: J0190010102 | 5076-58 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSure FixNovus MRI | 1580203 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587899/R CND: J0190010102 | 5076-65 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSure FixNovus MRI | 1624315 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - silicone - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 85 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587900/R CND: J0190010102 | 5076-85 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1383614 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-Bi - lunghezza 65 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587790/R CND: J0190010102 | 407665 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare destro | CapSureFix Novus MRI™ SureScan™ | 1624321 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite retraibile - rilascio di steroide - connettore IS1-BI - lunghezza 85 cm Certificato CE: 2250280TD06 MDR Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00522961 Numero di repertorio: 2587791/R CND: J0190010102 | 407685 | 130 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ | 1158546 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | 429878 | 550 | 34 | 18700 | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ | 1158547 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715247/R- CND: J0190010103 | 429888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Performa S | 1158548 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | 459878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Performa S | 1319323 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo , preformato a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715707/R- CND: J0190010103 | 459888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 1158552 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: 78cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | 439878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | ATTAIN® PERFORMA™ STRAIGHT | 1158565 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a quadruplo catodo, dritto a fissaggio passivo, con steroide - connettore IS4 - Lunghezza 88cm, 5.3 Fr Misura: 88cm Certificato CE: 2007841TE22, DoC-Attain Performa MRI SureScan Pacing Leads Numero di repertorio: 715394/R- CND: J0190010103 | 439888 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability | 1475115 | J0190010103 | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391315/R- CND: J0190010103 | 419678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability | 1475116 | J0190010103 | Elettrocatetere a doppio catodo con distanza inter-elettrodica di 21 mm - 4 Fr - poliuretano - per stimolazione del ventricolo sinistro - fissaggio passivo, curva distale preformata - posizionamento nelle vene cardiache attraverso il seno coronarico mediante stiletto o guida da angioplastica - a rilascio di steroide - guarnizione in punta - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm Certificato CE: DoC-4196 MRI SureScan, 2007841TE16 Numero di repertorio: 1391316/R- CND: J0190010103 | 419688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Plus | 133710 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | 429678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain ability Plus | 133711 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , preformato a fissaggio passivo , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88 cm, 5.3 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: DoC-4296 MRI SureScan, 2007841TE17 Numero di repertorio: 292210/R- CND: J0190010103 | 429688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Straight | 133713 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 78cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 78 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | 439678 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Ability Straight | 133712 | J0190010103 | Elettrocatetere per ventricolo sinistro a doppio catodo , diritto con fissaggio a barbe , con steroide - connettore IS1 BI - Lunghezza 88cm, 4 Fr Misura: Lunghezza 88 cm Certificato CE: 2007841TE18, DoC-4396 MRI SureScan Numero di repertorio: 292252/R- CND: J0190010103 | 439688 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 1383624 | J0190010103 | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, Lunghezza 78cm Certificato CE: CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II,CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2 Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418467/R CND: J0190010103 | 479878 | 550 |  |  | A501010601
| Elettrocatetere ventricolare sinistro | Attain Stability Quad MRI SureScan 4798 | 1383636 | J0190010103 | Elettrocatetere transvenoso quadripolare, a rilascio di steroide, a fissaggio attivo, over the wire, per la stimolazione attraverso una vena cardiaca. Connettore IS4, lunghezza 88cm Certificato CE: CE-2250280CE01_MDR Allegato II/2,CE-2250280TD08_MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: DoC-D00125839_MDR Numero di repertorio: 2418478/R CND: J0190010103 | 479888 | 550 |  |  | A501010601
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS7 | 1580221 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS7 - 7 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS7 | 0 | 34 | 0 | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS9 | 1580222 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS9 - 9 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS9 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II SS11 | 1660941 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II SS11 – 11 fr - 13 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SS11 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL7 | 1660957 | C0503 | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL7 - 7 fr - 23 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SSL7 | 0 |  |  | A501010603
| Introduttore | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL9 | #N/A | #N/A | Introduttore da succlavia Safesheath II Long SSL9 - 9 fr - 23 cm Dichiarazione: MDT-DOC-TD006A, 3811236CE02 Numero di repertorio: 78021/R- CND: C0503 | SSL9 | 0 |  |  | N/D
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405752 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MB2 | 0 | 34 | 0 | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405747 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-45S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405748 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-50S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405749 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico diritto, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-57S | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405728 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Amplatz, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 com Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-AM | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405750 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-EH | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405729 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose Right, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MPR | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405751 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico Extended Hook, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 57,5cm Misura: 57,5 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-EHXL | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1660572 | J0190010103 | Sistema di introduzione a guide preformate (MB2 e Extended Hook) per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | 6250VIC | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405755 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MPX | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1508764 | J0190010103 | Sistema di introduzione a guide dritte per catetere ventricolare sinistro con SureValve (Confezione indivisibile da 2) - Misura: Lunghezza 45cm, Lunghezza 50cm Misura: 45 cm; 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844073/R- CND: J0190010103 | 6250VIS | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405753 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva MB2, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MB2X | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405754 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva Multipurpose, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 50cm Misura: 50 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-MP | 0 |  |  | A501010601
| Delivery | Attain Command + SureValve | 1405746 | J0190010103 | Introduttore per seno coronarico con curva 3D, punta radiopaca e con SureValve - Misura: Lunghezza 45cm Misura: 45 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844074 /R- CND: J0190010103 | 6250VI-3D | 0 |  |  | A501010601
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405731 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130 | 0 | 34 | 0 | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405760 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 130° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130L | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405761 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. -Misura: 57 cm - Curva distale 130° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-130P | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405756 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90 | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405757 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Lunga Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90L | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405758 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90P | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405730 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 88 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 65 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 65 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90S | 0 |  |  | A501010603
| Sottoselettore | Attain Select II + SureValve | 1405759 | C0104010101 | Catetere guida per la sottoselezione della vena cardiaca e per la cannulazione del seno coronarico con valvola integrata SureValve - Lume interno per iniezione di contrasto, introduzione di guida con diametro fino a 0.035" o elettrocatetere di lunghezza 78 cm con diametro fino a 5.6 Fr. - Punta morbida e radiopaca. Utilizzabile all'interno dei cateteri guida Attain Command, Attain Command SureValve e Attain Deflectable. - Misura: 57 cm - Curva distale 90° Corta Misura: 57 cm Certificato CE: 253.100, DoC_Heart Therapy Delivery Systems Numero di repertorio: 844072/R- CND: C0104010101 | 6248VI-90SP | 0 |  |  | A501010603
| Sistema di monitoraggio remoto | MyCareLink Heart Patient Application | 1666017 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Servizio di monitoraggio remoto per i dispositivi Medtronic con tecnologia BlueSync. | OTHA4-MCLH27000 (CON IVA AL 22%) * | 290 | 20 | 5800 | A501010801 | IVA AL 22%
| Sistema di monitoraggio remoto | MONITOR 24960 MYCARELINK RELAY | 1577624 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Patient home monitor:Monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica o on demand, attraverso tecnologia GSM, al Server del CareLink Network dei dati diagnostici(relativi al dispositivo e al paziente), memorizzati nei dispositivi medtronic compatibili con il controllo remoto. | 24960 | 290 | 20 | 5800 | A501010801 | IVA AL 22%
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 127540
[9 empty] | 12754 | 140294 | 5611.76 | 145905.76
6377
| *********Monitoraggio remoto OTHA4-MCLH27000 (HA IVA AL 22%) * | MyCareLink Heart Patient Application | 1666017 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | Servizio di monitoraggio remoto per i dispositivi Medtronic con tecnologia BlueSync. | OTHA4-MCLH27000 (CON IVA AL 22%) * | 290 | 4 | 1160 | A501010801 | IVA AL 22%
Note all'ordine:
ODF X APPROVVIGIONAMENTO BIENNALE - DISPOSITIVI OPZIONALI ACQUISIBILI CON IL 10% DELL'IMPORTO ODF = SI (SOLO ACCESSORI E CON AVANZO )
| accessori lotto 2 | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660574 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 59 cm | 383059 | 500 | 8 | 4000 | A501010601
|  | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660575 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 69 cm | 383069 | 500 |  | 0 | A501010601
|  | SelectSecure™ MRI SureScan™ | 1660565 | J0190010102 | Elettrocatetere diritto da 4 Fr - bipolare - poliuretano - fissaggio attivo a vite - connettore IS1-Bi - lunghezza 74 cm | 383074 | 500 |  | 0 | A501010601
|  | Sistema di rilascio C315HIS | 1660576 | J01900199 | Catetere percutaneo monouso destinato all'introduzione di vari tipi di elettrocateteri. Diametro esterno 7 Fr. | C315HIS02 | 100 | 8 | 800 | A501010601
|  | SelectSite | 1660837 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per selectsecure 383059 | C304S5906 | 100 | 8 | 800 | A501010601
|  | SelectSite | 1660838 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr | C304L6906 | 100 |  |  | A501010601
|  | SelectSite® C304-HIS | 1624304 | J01900199 | Catetere orientabile monouso per il posizionamento di dispositivi transvenosi all'interno o in prossimità del fascio di His. | C304-HIS | 100 |  |  | A501010601
|  | SelectSite | 1660857 | J01900199 | Sistema di introduzione a guida diritta steerable per elettrocatetere 3830, Diametro esterno: 8.4 Fr per Selectsecure 383074 | C304XL7405 | 100 |  |  | A501010601
|  | Kit accessori per elettrocatetere | 1660597 | J01900180 | Accessori per catetere con connessione DF-4 | 6056M | 100 | 8 | 800 | A501010601
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 5600

## Lotto 4
[5 empty] | #REF! | #REF!
Lotto 4 - Pacemaker (PM) leadless |  |  |  |  | 1242901 | C0502
[5 empty] | #REF! | #REF!
| Richiesta di approvvigionamento |  |  |  | FORNITORE: Medtronic Italia Spa
| ID Ordinativo di Fornitura |  |  |  | PROC. N. 1540000 - ODF N. 9054000
| CIG Ordinativo di Fornitura |  |  |  | CIG di GARA B439EA42F1
| Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante |  |  |  | ASL 8 DI CAGLIARI
| Nome ufficio (Referente autorizzato a emettere l'approvvigionamento) |  |  |  | SC.ACQUISTI BENI E SERVIZI (RUP ALICE MATTEU)
Informazioni di consegna
| Descrizione | Marca |  |  | Modello | Codice fornitore | Prezzo unitario offerto | Quantità annua ASL Cagliari | Importo complessivo
| Pacemaker (PM) leadless | Sistema di stimolazione transcatetere monocamerale modello MC2VR01 | 1624253 | J01010102 | Sistema di stimolazione transcatetere monocamerale a compatibilità RM condizionata con tecnologia SureScan™ (VVIR) Medtronic Micra VR2 modello MC2VR01 Certificato CE: G700397091516 Allegato IX/9 - capo II,G120397091393 Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00871934 Numero di repertorio: 2537442/R CND: J01010102 | MC2VR01 | 7990 | 16 | 127840 | A501010601
|  | Introduttore Micra | 1242901 | C0502 | Introduttore Micra - Introduttore con rivestimento idrofilico Certificato CE: 2250280TD11 Allegato IX/9 - capo II,2250280CE01 MDR Allegato IX/9 - capo I e III Dichiarazione: D00531623 Numero di repertorio: 2691924/R CND: J01900180 | MI2355A | 0 | 16 | 0 | A501010603
|  | MyCareLink Smart - Lettore per il paziente | 1580206 | J019099 | Monitor, ad uso paziente, dotato di telemetria A/B per l'interrogazione e la trasmissione dei dati diagnostici del device cardiaco impiantato on demand, al Carelink Network Website. Certificato CE: I70397091286 EU 2023/607 Allegato II.4/2.4 Dichiarazione: MDT2153964 Numero di repertorio: 1301616/R CND: J019099 | 25000 | 0 | 16 | 0 | A501010601
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 127840
12784
[9 empty] | 140624 | 5624.96 | 146248.96
Note all'ordine:
DAL FEBBRAIO ESAURITO - ORDINABILI SOLO DM IN AGGIUNTA AI PRIMI ORDINATI

## Lotto 5
Lotto 5 - Defibrillatori (ICD) non transvenosi
| Richiesta di approvvigionamento |  |  |  | FORNITORE: Medtronic Italia Spa
| ID Ordinativo di Fornitura |  |  |  | PROC. N. 0000000 - ODF N.0000000 | NESSUN FABBISOGNO MANIFESTATO
| CIG Ordinativo di Fornitura |  |  |  | CIG PADRE B439EA53C4
| Amministrazione contraente - Unità Approvvigionante |  |  |  | ASL 8 DI CAGLIARI
| Nome ufficio (Referente autorizzato a emettere l'approvvigionamento) |  |  |  | SC.ACQUISTI BENI E SERVIZI (RUP ALICE MATTEU)
| Informazioni di consegna |  |  |  | L.5- DEFIBRILLATORI (ICD) NON TRANSVENOSI - 1° AGGIUDICATARIO
| Descrizione | Marca | Codici Sisar | CND | Modello | Codice fornitore | Prezzo unitario offerto | Quantità annua ASL Cagliari | Importo complessivo
| Defibrillatori (ICD) non transvenosi | Aurora EV-ICD MRI SureScan | 1672466 | 018002 - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI | "Defibrillatore digitale impiantabile extravascolare monocamerale (VVE-VVI) con stimolazione antitachicardica (ATP), prevenzione delle pause e stimolazione post-shock Compatibilità RM condizionata con design PhysioCurve™ - Misura: EA Certificato CE: CE-G120397091393_MDR Numero Repertorio: 2430588/R - Codice CND: J010504" "Elettrocatetere quadripolare extravascolare con sistema preformato di fissazione passiva, progettato per sensing e terapie di cardioversione, defibrillazione e stimolazione, lunghezza 52cm - Misura: EA Certificato CE: CE-G700397091400_MDR Numero Repertorio: 2427352/R - Codice CND: J0190010202" "Elettrocatetere quadripolare extravascolare con sistema preformato di fissazione passiva, progettato per sensing e terapie di cardioversione, defibrillazione e stimolazione, lunghezza 63cm - Misura: EA Certificato CE: CE-G120397091393_MDR Numero Repertorio: 2427391/R - Codice CND: J0190010202" Il tunnellizzatore trasversale Medtronic Epsila EV modello EAZ201 è indicato per il posizionamento della porzione prossimale di un elettrocatetere extravascolare nella tasca del dispositivo durante l’impianto di un sistema con dispositivo impiantabile extravascolare. Certificato CE: CE-2250280TD04_MDR Numero Repertorio: 2414510/R - Codice CND: J01900180 Il tunnellizzatore sternale Medtronic Epsila EV modello EAZ101 è indicato per il posizionamento di un introduttore e di un elettrocatetere extravascolare in mediastino anteriore durante l’impianto di un sistema con dispositivo impiantabile extravascolare Certificato CE: CE-2250280CE01_MDR Numero Repertorio: 2414524/R - Codice CND: J01900180 "Sistema introduttore asportabile emostatico con porta di infusione laterale Certificato CE: 3811236CE02 Numero Repertorio: 2062347/R - Codice CND: C0503" | Codice Bundle M000005A166 | 17400 | 0 | 0
| Sistema di monitoraggio remoto con trasmissione automatica | Monitor per il paziente MyCareLink | 1580223 | J019099 | Monitor paziente : monitor ad uso del paziente dotato di telemetria A,B,C per la trasmissione automatica e/o on demand, attraverso tecnologia GSM, al server del carelink network dei dati diagnostici (relativi al dispositivo e lla clinica del paziente), memorizzati nei dispositivi cardiaci impiantabili medtronic con il controllo remoto. Certificato CE: G100397091392MDR Allegato IX/9 - capo II Dichiarazione: D00344563 Numero di repertorio: 2685768/R CND: J01900280 | 24952C | 290 | 0 | 0
[7 empty] | Valore complessivo richiesta di approvvigionamento | = | 0 | 0 | 0
Note all'ordine:
| INSERIRE QUANTITATIVI X FABBISOGNO ANNUO (POI RADDOPIO SUCCESSIVAMENTE - GRAZIE) |  |  |  | NESSUN FABBISOGNO MANIFESTATO